Opis zajęć (sylabus)

| Nazwa zajęć: |  | Ogrzewnictwo wentylacja i klimatyzacja |  |  |  |  |  |  |  | ECTS | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tłumaczenie nazwy na j. angielski: |  | Heating, Ventilation, AirConditioning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zajęcia dla kierunku studiów: |  | Technologie Energii Odnawialnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Język wykładowy: |  | polski |  |  |  | Poziom studiów: |  |  | P6 |  |  |
| Forma studiów: | x stacjonarne ¨niestacjonarne | Status zajęć: | x podstawowe ¨kierunkowe | xobowiązkowe ¨ do wyboru |  | Numer semestru: 04 |  |  | ¨semestr zimowy x semestrletni |  |  |
|  |  | Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): |  |  |  | 2019/2020 | Numer katalogowy: |  | WIP_TE-1S-04L-28_19 |  |  |
| Koordynator zajęć: |  | dr hab. inż. Paweł Obstawski, prof SGGW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prowadzący zajęcia: |  | dr hab. Inż.. Paweł Obstawski, prof SGGW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednostka realizująca: |  | KPIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednostka zlecająca: |  | Wydział Inżynierii Produkcji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Założenia, cele i opis zajęć: |  | Zagadnienia dotyczące realizacji instalacji: ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej w zakresie zapewnienia wymagań higienicznych i komfortu użytkownika. Przedmiot obejmuje: 1. Zagadnienia komfortu cieplnego w budynkach. 2. Obliczenia obciążenia cieplnego budynku. 3. Obliczanie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową 4. Nośniki energii 5. Urządzenia grzewcze i ich dobór 6. Armatura stosowana w instalacjach C.O. i C.W.U. 7. Układy hydrauliczne realizacji instalacji C.O. i C.W.U. 8. Projektowanie instalacji C.O. z wysokotemperaturowymi odbiornikami ciepła 9. Projektowanie instalacji C.O. z niskotemperaturowymi odbiornikami ciepła 10. Przewody rurowe 11. Automatyka w instalacjach C.O. 12. Zagadnienia dotyczące spalania technicznego 13. Przewody kominowe 14. Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna 15. Klimatyzacja 16. Przepisy ,normy i wytyczne związane z systemami HVAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formy dydaktyczne, liczba godzin: |  | - wykłady; liczba godzin 30; - ćwiczenia projektowe; liczba godzin 30; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metody dydaktyczne: |  | Część wykładowa – omawianie zagadnień z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja problemowa, przykłady obliczeniowe. Część ćwiczeniowa w formie projektu: obliczanie zapotrzebowania cieplnego budynku, projektowanie instalacji centralnego ogrzewania. Projekty realizowane z wykorzystaniem Audytora OZC i Audytora C.O. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania formalne i założenia wstępne: |  | Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem typu: Edytor tekstu, Arkusz kalkulacyjny, AutoCad. Znajomość przedmiotów wprowadzających takich jak: wymiana ciepła, mechanika cieczy i gazów, termodynamika, automatyka, inżynieria elektryczna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efekty uczenia się: |  | Wiedza: 01- Zna i rozumie procesy zachodzące w systemach grzewczych i wentylacyjnych 02– Rozumie zasady efektywnej eksploatacji systemów HVAC 03 –Zna uwarunkowania formalne w tym przepisy prawa związane z systemami HVAC |  |  | Umiejętności: 04- Umie samodzielnie zdefiniować i ocenić zagadnienia techniczne 05- Umie wybrać i zastosować odpowiednie metody obliczeniowe do projektowania lub sprawdzania rozwiązania HVAC |  |  | Kompetencje: 06– Jest gotów przestrzegać zasady bezpieczeństwa i higieny związanych wykonywanie, eksploatacją systemów HVAC |  |  |  |
| Sposób weryfikacji efektów uczenia się: |  | Obrona projektu na zajęciach ćwiczeniowych (01,02,03,04,05) Ocena aktywności w tym udziału w dyskusjach na wykładach i ćwiczeniach (04,05,06) Egzamin (01,02,03,04,05,06) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się: |  | Treść pytań egzaminacyjnych, projekty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową: |  | Projekt obliczeniowy obciążenia cieplnego budynku (30%) Projekt instalacji centralnego ogrzewania (30%) Egzamin z części wykładowej (40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miejsce realizacji zajęć: |  | Sala dydaktyczna, pracownia komputerowa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Literatura podstawowa i uzupełniająca: 1.Rozporządzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.Dz.U.75/02 wraz z późniejszymi zmianami. 2. J.Albers: Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji Poradnik. WNT,Warszawa 2007. 3.H.Koczyk: Ogrzewnictwo Praktyczne,Poznań 2009. 4. A.Kaleta, K.Górnicki: Podstawy techniki Cieplnej, Wydawnictwo SGGW, 2009 5. Recknagel, Sprenger: Poradnik Ogrzewanie i Klimatyzacja, Gdańsk,2009. 6. J.Hendiger, P.Ziętek, M.Chludzińska: Wentylacja i Klimatyzacja. Materiały Pomocnicze. VenturesIndustrie,Warszaw 7. W.P.Jones: Klimatyzacja, Arkady, 2001. 8.Polskie Normy dotyczące HVAC 9.Ustawa Prawo Budowlane 5. Siwiec T., Soczewica A., Wróbel J.: Wybrane przykłady i zadania z wodociągów i kanalizacji. Oficyna Wydawnicza Radomskiej Agencji Prasowej. Radom 1998. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

| Szacunkowasumarycznaliczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: | 100 h |
| --- | --- |
| Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: | 2,6 ECTS |

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia zefektami przedmiotu:

| kategoria efektu | Efekty uczenia się dla zajęć: | Odniesienie do efektów dla programu studiów dla kierunku | Oddziaływanie zajęć na efekt kierunkowy*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wiedza - | 01- Zna i rozumie procesy zachodzące w systemach grzewczych i wentylacyjnych | K_W01 | 3 |
| Wiedza – | 02– Rozumie zasady efektywnej eksploatacji systemów HVAC | K_W07 | 3 |
| Wiedza - | 03– Zna uwarunkowania formalne w tym przepisy prawa związane z systemami HVAC | K_W11 | 3 |
| Umiejętności - | 04- Umie samodzielnie zdefiniować i ocenić zagadnienia techniczne | K_U01, K_U02 | 3 |
| Umiejętności – | 05- Umie wybrać i zastosować odpowiednie metody obliczeniowe do projektowania lub sprawdzania rozwiązania HVAC | K_U03, K_U04 | 3 |
| Kompetencje -- | 06 – Jest gotów przestrzegać zasady bezpieczeństwa i higieny związanych wykonywanie, eksploatacją systemów HVAC | K_K01 | 2 |

*)

3 – znaczący i szczegółowy,

2 – częściowy,

1 – podstawowy,